附件：

| 参考清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本清单仅供参考，具体数量及质量以现场看样为准。 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 闲置设备 |  |  |  |
| 1 | 电力变压器 | S11-M-630/10-6 | 台 | 1 |
| 2 | 电力变压器 | S9-1600/10-6.3 | 台 | 1 |
| 3 | 电力变压器 | S11-2400/10/6 | 台 | 1 |
| 4 | 电力变压器 | S11-M-2400/10/6 | 台 | 1 |
| 5 | 电力变压器 | S11-M-400/10/6 | 台 | 1 |
| 6 | 电力变压器 | S11-M-800/10/6 | 台 | 1 |
| 7 | 电力变压器 | S11-M-630/10/6.3 | 台 | 1 |
| 8 | 电力变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 台 | 1 |
| 9 | 电力变压器 | S11-M-500/10-0.4 | 台 | 1 |
| 二 | 报废设备 |  |  |  |
| 1 | 装载机 | XG951 | 台 | 1 |
| 2 | 装载机 | XG951Ⅱ | 台 | 1 |
| 3 | 装载机 | ZL-50 | 台 | 1 |
| 4 | 矿用变压器 | KS7-200/660 | 台 | 1 |
| 5 | 矿用变压器 | KS7-200/380 | 台 | 1 |
| 6 | 矿用变压器 | KS7-200/660 | 台 | 1 |
| 7 | 矿用变压器 | KS11-200/6 | 台 | 1 |
| 8 | 矿用变压器 | KS11-250/6/0.69 | 台 | 1 |
| 9 | 矿用变压器 | KS11-250/6/0.69 | 台 | 1 |
| 10 | 矿用变压器 | KS11-400/6 | 台 | 1 |
| 11 | 矿用变压器 | KS7-100/6/0.69 | 台 | 1 |
| 12 | 矿用变压器 | KS7-250/6/0.69 | 台 | 1 |
| 13 | 矿用变压器 | KS9-200/6/0.69 | 台 | 1 |
| 14 | 矿用变压器 | KS9-200/6/0.69 | 台 | 1 |
| 15 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 16 | 矿用变压器 | KS9-200/6-0.69 | 台 | 1 |
| 17 | 矿用变压器 | KS7-315/6 | 台 | 1 |
| 18 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 19 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 20 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 21 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 22 | 矿用变压器 | KS11-200/6 | 台 | 1 |
| 23 | 矿用变压器 | KS11-200/6 | 台 | 1 |
| 24 | 矿用变压器 | KS7-315/6 | 台 | 1 |
| 25 | 矿用变压器 | KS11-200/6 | 台 | 1 |
| 26 | 矿用变压器 | KS11-200/6 | 台 | 1 |
| 27 | 矿用变压器 | KS11-100/6 | 台 | 1 |
| 28 | 矿用变压器 | KS9-200/6/0.69 | 台 | 1 |
| 29 | 矿用变压器 | KS7-200/6/0.69/0.4 | 台 | 1 |
| 30 | 矿用变压器 | KS9-315/6/0.69/0.4 | 台 | 1 |
| 31 | 矿用变压器 | KS7-200/6/0.69/0.4 | 台 | 1 |
| 32 | 矿用变压器 | KS7-200/6-0.69 | 台 | 1 |
| 33 | 矿用变压器 | KS11-100/6 | 台 | 1 |
| 34 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 35 | 矿用变压器 | KS7-100/6 | 台 | 1 |
| 36 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 37 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 38 | 矿用变压器 | KS11-125/6.3/0.69 | 台 | 1 |
| 39 | 矿用变压器 | KS11-100/6/0.69 | 台 | 1 |
| 40 | 矿用变压器 | KS7-200/6 | 台 | 1 |
| 41 | 矿用变压器 | KS11-100/6/0.69 | 台 | 1 |
| 42 | 矿用变压器 | KS9-100/6/0.4 | 台 | 1 |
| 43 | 矿用变压器 | K11-100/6/0.69/0.4 | 台 | 1 |
| 44 | 矿用变压器 | KS11-100/6 | 台 | 1 |
| 45 | 矿用变压器 | KS11-100/6/0.69/0.4 | 台 | 1 |
| 46 | 电力变压器 | SL7-800/10-6.3 | 台 | 1 |
| 47 | 电力变压器 | S7-630/10/0.4 | 台 | 1 |
| 48 | 电力变压器 | SL-400/10/0.4 | 台 | 1 |
| 49 | 电力变压器 | SL7-125/6/0.4 | 台 | 1 |
| 50 | 电力变压器 | SL7-125/6/0.4 | 台 | 1 |
| 51 | 启动电抗器 | QKSJ-1000/6 | 台 | 1 |
| 52 | 启动电抗器 | QKSJ-1000/6 | 台 | 1 |
| 53 | 启动电抗器 | QKSJ-1000/6 | 台 | 1 |
| 54 | 启动电抗器 | QKSJ-1000/6 | 台 | 1 |
| 55 | 电力变压器 | S11-M-80/6.3 | 台 | 1 |
| 56 | 有载调压变压器 | SZ6-3150/35/6 | 台 | 1 |
| 57 | 电力变压器 | S9-1000/10-6.3 | 台 | 1 |
| 58 | 电力变压器 | S7-500/10/0.4 | 台 | 1 |
| 59 | 电力变压器 | SL-200/10/0.4 | 台 | 1 |
| 60 | 电力变压器 | S6-50/35/0.4 | 台 | 1 |
| 61 | 电力变压器 | S9-80/6/0.4 | 台 | 1 |
| 62 | 电力变压器 | S6-80/6 | 台 | 1 |
| 63 | 电力变压器 | SL-200/10/0.4 | 台 | 1 |
| 64 | 电力变压器 | SL-200/10/0.4 | 台 | 1 |
| 65 | 电力变压器 | SL7-200/10/0.4 | 台 | 1 |
| 66 | 铝线圈电力变压器 | SJL-320/10/0.4 | 台 | 1 |
| 67 | 电机 | Y315M2-8 | 台 | 1 |
| 68 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 69 | 电机 | JR128-8 | 台 | 1 |
| 70 | 电机 | Y315S-8 | 台 | 1 |
| 71 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 72 | 电机 | JR117-4 | 台 | 1 |
| 73 | 电机 | JO2-91-4 | 台 | 1 |
| 74 | 电机 | Y315S-8 | 台 | 1 |
| 75 | 电机 | JO2-91-4 | 台 | 1 |
| 76 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 77 | 电机 | JK112-2 | 台 | 1 |
| 78 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 79 | 电机 | JS116-4 | 台 | 1 |
| 80 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 81 | 电机 | Y160L-2 | 台 | 1 |
| 82 | 电机 | YB225-S | 台 | 1 |
| 83 | 电机 | YB225-S | 台 | 1 |
| 84 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 85 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 86 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 87 | 电机 | JO3280-6 | 台 | 1 |
| 88 | 电机 | Y315M3-8 | 台 | 1 |
| 89 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 90 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 91 | 电机 | Y315L1-4 | 台 | 1 |
| 92 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 93 | 电机 | JS114-4 | 台 | 1 |
| 94 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 95 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 96 | 电机 | JS114-4 | 台 | 1 |
| 97 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 98 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 99 | 电机 | Y315S-6 | 台 | 1 |
| 100 | 电机 | Y315S-2 | 台 | 1 |
| 101 | 电机 | JO2-91-4 | 台 | 1 |
| 102 | 电机 | Y280S-2 | 台 | 1 |
| 103 | 电机 | Y225M-2 | 台 | 1 |
| 104 | 电机 | Y225M-2 | 台 | 1 |
| 105 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 106 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 107 | 电机 | Y315L1-6 | 台 | 1 |
| 108 | 电机 | Y315L1-6 | 台 | 1 |
| 109 | 电机 | Y315M1-2 | 台 | 1 |
| 110 | 电机 | JR128-6 | 台 | 1 |
| 111 | 电机 | JR126-8 | 台 | 1 |
| 112 | 电机 | Y315S-6 | 台 | 1 |
| 113 | 电机 | JR117-4 | 台 | 1 |
| 114 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 115 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 116 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 117 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 118 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 119 | 电机 | JB315SL-4 | 台 | 1 |
| 120 | 电机 | Y315M2-8 | 台 | 1 |
| 121 | 电机 | Y225M-2 | 台 | 1 |
| 122 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 123 | 电机 | JR128-8 | 台 | 1 |
| 124 | 电机 | Y355M2-8 | 台 | 1 |
| 125 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 126 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 127 | 电机 | Y355M2-8 | 台 | 1 |
| 128 | 电机 | Y315S-6 | 台 | 1 |
| 129 | 电机 | Y315S-6 | 台 | 1 |
| 130 | 电机 | JR128-8 | 台 | 1 |
| 131 | 电机 | Y280M-4 | 台 | 1 |
| 132 | 电机 | YB2-225S-6 | 台 | 1 |
| 133 | 电机 | YB2-280S-6 | 台 | 1 |
| 134 | 电机 | JR92-8 | 台 | 1 |
| 135 | 电机 | JR92-8 | 台 | 1 |
| 136 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 137 | 电机 | JR127-8 | 台 | 1 |
| 138 | 电机 | JR115-6 | 台 | 1 |
| 139 | 电机 | JR115-6 | 台 | 1 |
| 140 | 电机 | JR125-6 | 台 | 1 |
| 141 | 电机 | YGE2-180L-4 | 台 | 1 |
| 142 | 电机 | JS138 -4 | 台 | 1 |
| 143 | 电机 | JBRO355M-8 | 台 | 1 |
| 144 | 电机 | JBRO355M-8 | 台 | 1 |
| 145 | 电机 | JR158-8 | 台 | 1 |
| 146 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 147 | 电机 | JS137-4 | 台 | 1 |
| 148 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 149 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 150 | 电机 | JS137-4 | 台 | 1 |
| 151 | 电机 | JR137-4 | 台 | 1 |
| 152 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 153 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 154 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 155 | 电机 | JS1410-4 | 台 | 1 |
| 156 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 157 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 158 | 电机 | JS138-4 | 台 | 1 |
| 159 | 电机 | JSQ1410-4 | 台 | 1 |
| 160 | 电机 | JS1410-4 | 台 | 1 |
| 161 | 电机 | JS1410-4 | 台 | 1 |