附件一：

平潭综合实验区城乡环境发展有限公司充电桩设施明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 资产状况 | 购置日期 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充变电箱 | TEVC-12系列（含800KVA变压器，4台150KW直流充电机和1台16*7KW交流充电机） | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 套 | 3 | 在用 | 2019/7/31 | 2019/7/31 |
| 2 | 电动汽车充电箱变嵌入式监控软件 | 特锐德V2.0 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 套 | 3 | 在用 | 2019/7/31 | 2019/7/31 |
| 3 | 汽车群充电运营系统SaaS云服务专业版 | T-Clouds SaaS Pro V2.0 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 套 | 2 | 在用 | 2019/7/31 | 2019/7/31 |
| 4 | 直流充电终端 | TZD-DC系列（落地式，250A，单面，固定充电枪线） | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 套 | 60 | 在用 | 2019/7/31 | 2019/7/31 |
| 5 | 交流充电终端 | TZD系列（额定电流：32A，枪线长度：2.5m） | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 套 | 48 | 在用 | 2019/7/31 | 2019/7/31 |