## Sheet1
复明手术车车厢及设备器材清单表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位
1 | 手术用显微镜 | OPMIVISU15OS |  | 1 | 台
2 | 手提式自动角膜弧量度仪 | KM-500 |  | 1 | 件
3 | 空调(含外机/主机) | 科龙 |  | 1 | 台
4 | 空调(含外机/主机) | 科龙 |  | 2 | 台
5 | 新鲜空气抽气扇 | SUN |  | 1 | 台
6 | 电动出水水泵 |  |  | 2 | 台
7 | 发电机 | 18 ESX |  | 1 | 台
8 | 防水快速插头和插座和30 米电缆系统 |  |  | 1 | 套
9 | 电动/手动遮阳帘 |  |  | 1 | 个
10 | 半自动升降、收启梯 |  |  | 1 | 个
11 | 发电机升降系统(含液压 泵) |  |  | 1 | 套
12 | 不锈钢水箱 |  |  | 2 | 个
13 | 转换器 |  |  | 1 | 个
14 | 高温消毒炉 | Runyes |  | 1 | 台
15 | 间接眼底灯 |  |  | 1 | 件
16 | 不锈钢手术椅 |  |  | 3 | 张
17 | 仪器手推车 | 双层，带抽屉 |  | 3 | 辆
18 | 裂隙灯连仪器椅 | YZ5J | 苏州六六视觉科技 股份有限公司 | 1 | 件
19 | 加热水龙头 | KA22 | 上海传播电器有限 公司 | 2 | 部
20 | 冰箱 | 美的90升 | 美的集团电冰箱制 造（合肥）有限公 司 | 1 | 部
21 | UPS 电源设备 |  |  | 1 | 部
22 | 无线及有线对讲和扩音系 统 | Y-228A |  | 1 | 套
23 | 椅子 |  |  | 3 | 张
24 | 灭蚊器 |  |  | 1 | 个
25 | 电动/手动支腿长降系统 |  |  | 4 | 个
26 | 液晶显示器 |  |  | 1 | 个
27 | DVD | M-STAR |  | 1 | 个
28 | 浮充型充电机 | SANTAK | 山特电子（深圳） 有限公司 | 1 | 个
29 | 蓄电池 |  |  | 1 | 个
30 | 压平眼压计 |  |  | 1 | 盒
31 | 检眼镜 | YZ11D | 苏州六六视觉科技 股份有限公司 | 1 | 盒
32 | 带状光检眼镜 | YZ24 | 苏州六六视觉科技 股份有限公司 | 1 | 盒
33 | 眼科手术器械包 | SYX20 | 苏州六六视觉科技 股份有限公司 | 3 | 盒
34 | 实用手术器械包 | SYX8 | 苏州六六视觉科技 股份有限公司 | 3 | 盒
35 | 车厢厢体 | 高3.35米、宽 2.50米、长11.40米 |  | 1 | 个